医用射线装置清单

| 序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要 参数 | 所在 场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用X线摄影系统（DR） | Digital Diagnost | Philips Medical Systems DMC GmbH（德国飞利浦公司） | 12000103 | 150 kV 900 mA | 放射科 |  |
| 2 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | VX3733-SYS | Carestream Health,Inc（美国锐珂公司） | 4998 | 150 kV 800 mA | 放射科 |  |
| 3 | 医用诊断X射线机（胃肠镜） | 新东方2000A | 北京万东医疗装备股份有限公司 | 024Y8-307 | 150 kV 800 mA | 放射科 |  |
| 4 | 全身用X射线计算机体层摄影装置（CT） | Brightspeed Elite | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | B88S09021 | 140 kV 440 mA | 放射科 |  |
| 5 | 数字乳腺X射线系统（钼靶） | Mammomat Inspiration | Siemens AG（德国西门子公司） | 4645 | 40 kV 30 mA | 放射科 |  |
| 6 | 医用血管造影X射线机（DSA） | Artis Zee Ⅲ ceiling | Siemens AG（德国西门子公司） | 106133 | 125 kV 1000 mA | 介入科 |  |
| 7 | 医用X射线摄影系统（DR） | 新东方1000 | 北京万东医疗装备股份有限公司 | 06702 Y13-200-10-7 | 150 kV 630 mA | 5层体检中心 |  |
| 8 | 复式脉冲体外冲击波碎石机 | SD9600-FXB | 北京索迪医疗器械开发有限公司 | SD170303-002-FXB-GP-H | 100 kV 5.0 mA | 放射科 |  |
| 9 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | uCT 760 | 上海联影医疗科技有限公司 | 600079 | 140 kV 667 mA | 放射科 |  |
| 10 | 厢式X射线机（DR） | AKHX-50/200D | 深圳艾克瑞电气有限公司 | 1505010 | 150 kV 500 mA | 体检车 |  |
| 11 | 移动X射线机（DR） | MOBILETT XP Digital | Siemens AG（德国西门子公司） | 3796 | 133 kV 450 mA | 病房内流动使用 |  |
| 12 | 医用诊断X射线机（DR） | PLD7600 | 珠海普利德医疗设备有限公司 | 7618011 | 150 kV 640 mA | 门诊部5楼体检中心 |  |
| 13 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CT） | ORTHOPHOS XG 3D Ceph | Sirona Dental Systems GmbH（西诺德牙科设备公司） | 652861 | 90 kV 12 mA | 门诊部4楼口腔科 | 新增 |
| 14 | 医用血管造影X射线系统（DSA） | UNIQ FD20 | Philips Medical Systems DMC GmbH（德国飞利浦公司） | 2861 | 125kV 1000 mA | 1层介入科 | 新增 |
| 15 | 双能X射线骨密度仪 | PRIMUS | 韩国澳思托株式会社 | PM1800124 | 90 kV 3 mA | 1层放射科 | 新增 |
| 16 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | Access CT | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | 325048 | 140 kV 233 mA | 发热门诊CT机房 | 新增 |
| 17 | 移动式X射线机（DR） | PLX5200 | 南京普爱医疗设备股份有限公司 | 5200A20136 | 125 kV 200 mA | 5层ICU | 新增 |
| 18 | 口内X射线机 | FOCUS | Instrumentarium Dental,PaloDEx Group Oy（英迈杰有限责任公司） | F49957 | 70 kV 7 mA | 门诊部4楼口腔科 | 新增 |
| 19 | C形臂X射线机 | TCA 6S | Technix S.p.A. | 54-09-70-162 | 110 Kv 10 mA | 手术室 | 新增 |
| 20 | 移动式C形臂X射线机 | Cios Connect | Siemens Healthcare GmbH（西门子医疗有限公司） | 21018 | 110 Kv 25 mA | 手术室 | 新增 |
| 21 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | Optima CT680 Expert | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | BDXG2100016HM | 140kV 600mA | 门诊楼一层影像科 | 新增 |
| 22 | 高频数字医用诊断X射线机 | DR200U | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 05120054 | 125kV， 200mA | 公安监所门诊部 | 单独出报告 |
| 23 | DR | FDR Smart | 苏州富士胶片映像器械有限公司 | 66910065 | 150kV， 630mA | 城东社区卫生服务中心一楼放射DR机房 | 单独出报告 |